## WT
PT/WT filter centers = | 200, 250, 316, 398, 500, 631, 750, 1000, 1259, 1500, 2000, 2512, 3000, 4000, 5012, 6000, 8000, 10000
Modulation Rate = | 20 | Hz
Frequency Deviation = | 5% | "The stated total frequency deviation around the carrier frequency shall be in the range from 5% to 25%."
WT Center Frequency = | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | Hz
Frequency Deviation = | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | Hz
WT Low End = | 237.5 | 475 | 712.5 | 950 | 1425 | 1900 | 2850 | 3800 | 5700 | 7600 | Hz
WT High End = | 262.5 | 525 | 787.5 | 1050 | 1575 | 2100 | 3150 | 4200 | 6300 | 8400 | Hz | covers 1 filter range
FFT Bin Width = | 11.7188 | Hz
FFT Bins (rounded up) = | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 26 | 35 | 52 | 69
Modulation Rate = | 20 | Hz
Frequency Deviation = | 10%
WT Center Frequency = | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | Hz
Frequency Deviation = | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | Hz
WT Low End = | 225 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 7200 | Hz
WT High End = | 275 | 550 | 825 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 8800 | Hz | covers 1 filter range
FFT Bin Width = | 11.7188 | Hz
FFT Bins (rounded up) = | 5 | 9 | 13 | 18 | 26 | 35 | 52 | 69 | 103 | 137
Modulation Rate = | 20 | Hz
Frequency Deviation = | 25%
WT Center Frequency = | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | Hz
Frequency Deviation = | 62.5 | 125 | 187.5 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | Hz
WT Low End = | 187.5 | 375 | 562.5 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 | Hz
WT High End = | 312.5 | 625 | 937.5 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | 10000 | Hz | covers 3-4 filter ranges
FFT Bin Width = | 11.7188 | Hz
FFT Bins (rounded up) = | 11 | 22 | 32 | 43 | 64 | 86 | 128 | 171 | 256 | 342
Modulation Rate = | 12 | Hz
Cycle Duration = | 83.3333 | mS
Cycle Duration = | 85 | mS
Modulation Rate = | 11.7647 | Hz

## FFT
Sample Rate = | 48000 | Hz
FFT Size = | 4096
Bin#
0 | 0
1 | 11.7188
2 | 23.4375
3 | 35.1562
4 | 46.875
5 | 58.5938
6 | 70.3125
7 | 82.0312
8 | 93.75
9 | 105.4688
10 | 117.1875
11 | 128.9062
12 | 140.625
13 | 152.3438
14 | 164.0625
15 | 175.7812
16 | 187.5
17 | 199.2188
18 | 210.9375
19 | 222.6562
20 | 234.375
21 | 246.0938
22 | 257.8125
23 | 269.5312
24 | 281.25
25 | 292.9688
26 | 304.6875
27 | 316.4062
28 | 328.125
29 | 339.8438
30 | 351.5625
31 | 363.2812
32 | 375
33 | 386.7188
34 | 398.4375
35 | 410.1562
36 | 421.875
37 | 433.5938
38 | 445.3125
39 | 457.0312
40 | 468.75
41 | 480.4688
42 | 492.1875
43 | 503.9062
44 | 515.625
45 | 527.3438
46 | 539.0625
47 | 550.7812
48 | 562.5
49 | 574.2188
50 | 585.9375
51 | 597.6562
52 | 609.375
53 | 621.0938
54 | 632.8125
55 | 644.5312
56 | 656.25
57 | 667.9688
58 | 679.6875
59 | 691.4062
60 | 703.125
61 | 714.8438
62 | 726.5625
63 | 738.2812
64 | 750
65 | 761.7188
66 | 773.4375
67 | 785.1562
68 | 796.875
69 | 808.5938
70 | 820.3125
71 | 832.0312
72 | 843.75
73 | 855.4688
74 | 867.1875
75 | 878.9062
76 | 890.625
77 | 902.3438
78 | 914.0625
79 | 925.7812
80 | 937.5
81 | 949.2188
82 | 960.9375
83 | 972.6562
84 | 984.375
85 | 996.0938
86 | 1007.8125
87 | 1019.5312
88 | 1031.25
89 | 1042.9688
90 | 1054.6875
91 | 1066.4062
92 | 1078.125
93 | 1089.8438
94 | 1101.5625
95 | 1113.2812
96 | 1125
97 | 1136.7188
98 | 1148.4375
99 | 1160.1562
100 | 1171.875
101 | 1183.5938
102 | 1195.3125
103 | 1207.0312
104 | 1218.75
105 | 1230.4688
106 | 1242.1875
107 | 1253.9062
108 | 1265.625
109 | 1277.3438
110 | 1289.0625
111 | 1300.7812
112 | 1312.5
113 | 1324.2188
114 | 1335.9375
115 | 1347.6562
116 | 1359.375
117 | 1371.0938
118 | 1382.8125
119 | 1394.5312
120 | 1406.25
121 | 1417.9688
122 | 1429.6875
123 | 1441.4062
124 | 1453.125
125 | 1464.8438
126 | 1476.5625
127 | 1488.2812
128 | 1500
129 | 1511.7188
130 | 1523.4375
131 | 1535.1562
132 | 1546.875
133 | 1558.5938
134 | 1570.3125
135 | 1582.0312
136 | 1593.75
137 | 1605.4688
138 | 1617.1875
139 | 1628.9062
140 | 1640.625
141 | 1652.3438
142 | 1664.0625
143 | 1675.7812
144 | 1687.5
145 | 1699.2188
146 | 1710.9375
147 | 1722.6562
148 | 1734.375
149 | 1746.0938
150 | 1757.8125
151 | 1769.5312
152 | 1781.25
153 | 1792.9688
154 | 1804.6875
155 | 1816.4062
156 | 1828.125
157 | 1839.8438
158 | 1851.5625
159 | 1863.2812
160 | 1875
161 | 1886.7188
162 | 1898.4375
163 | 1910.1562
164 | 1921.875
165 | 1933.5938
166 | 1945.3125
167 | 1957.0312
168 | 1968.75
169 | 1980.4688
170 | 1992.1875
171 | 2003.9062
172 | 2015.625
173 | 2027.3438
174 | 2039.0625
175 | 2050.7812
176 | 2062.5
177 | 2074.2188
178 | 2085.9375
179 | 2097.6562
180 | 2109.375
181 | 2121.0938
182 | 2132.8125
183 | 2144.5312
184 | 2156.25
185 | 2167.9688
186 | 2179.6875
187 | 2191.4062
188 | 2203.125
189 | 2214.8438
190 | 2226.5625
191 | 2238.2812
192 | 2250
193 | 2261.7188
194 | 2273.4375
195 | 2285.1562
196 | 2296.875
197 | 2308.5938
198 | 2320.3125
199 | 2332.0312
200 | 2343.75
201 | 2355.4688
202 | 2367.1875
203 | 2378.9062
204 | 2390.625
205 | 2402.3438
206 | 2414.0625
207 | 2425.7812
208 | 2437.5
209 | 2449.2188
210 | 2460.9375
211 | 2472.6562
212 | 2484.375
213 | 2496.0938
214 | 2507.8125
215 | 2519.5312
216 | 2531.25
217 | 2542.9688
218 | 2554.6875
219 | 2566.4062
220 | 2578.125
221 | 2589.8438
222 | 2601.5625
223 | 2613.2812
224 | 2625
225 | 2636.7188
226 | 2648.4375
227 | 2660.1562
228 | 2671.875
229 | 2683.5938
230 | 2695.3125
231 | 2707.0312
232 | 2718.75
233 | 2730.4688
234 | 2742.1875
235 | 2753.9062
236 | 2765.625
237 | 2777.3438
238 | 2789.0625
239 | 2800.7812
240 | 2812.5
241 | 2824.2188
242 | 2835.9375
243 | 2847.6562
244 | 2859.375
245 | 2871.0938
246 | 2882.8125
247 | 2894.5312
248 | 2906.25
249 | 2917.9688
250 | 2929.6875
251 | 2941.4062
252 | 2953.125
253 | 2964.8438
254 | 2976.5625
255 | 2988.2812
256 | 3000
257 | 3011.7188
258 | 3023.4375
259 | 3035.1562
260 | 3046.875
261 | 3058.5938
262 | 3070.3125
263 | 3082.0312
264 | 3093.75
265 | 3105.4688
266 | 3117.1875
267 | 3128.9062
268 | 3140.625
269 | 3152.3438
270 | 3164.0625
271 | 3175.7812
272 | 3187.5
273 | 3199.2188
274 | 3210.9375
275 | 3222.6562
276 | 3234.375
277 | 3246.0938
278 | 3257.8125
279 | 3269.5312
280 | 3281.25
281 | 3292.9688
282 | 3304.6875
283 | 3316.4062
284 | 3328.125
285 | 3339.8438
286 | 3351.5625
287 | 3363.2812
288 | 3375
289 | 3386.7188
290 | 3398.4375
291 | 3410.1562
292 | 3421.875
293 | 3433.5938
294 | 3445.3125
295 | 3457.0312
296 | 3468.75
297 | 3480.4688
298 | 3492.1875
299 | 3503.9062
300 | 3515.625
301 | 3527.3438
302 | 3539.0625
303 | 3550.7812
304 | 3562.5
305 | 3574.2188
306 | 3585.9375
307 | 3597.6562
308 | 3609.375
309 | 3621.0938
310 | 3632.8125
311 | 3644.5312
312 | 3656.25
313 | 3667.9688
314 | 3679.6875
315 | 3691.4062
316 | 3703.125
317 | 3714.8438
318 | 3726.5625
319 | 3738.2812
320 | 3750
321 | 3761.7188
322 | 3773.4375
323 | 3785.1562
324 | 3796.875
325 | 3808.5938
326 | 3820.3125
327 | 3832.0312
328 | 3843.75
329 | 3855.4688
330 | 3867.1875
331 | 3878.9062
332 | 3890.625
333 | 3902.3438
334 | 3914.0625
335 | 3925.7812
336 | 3937.5
337 | 3949.2188
338 | 3960.9375
339 | 3972.6562
340 | 3984.375
341 | 3996.0938
342 | 4007.8125
343 | 4019.5312
344 | 4031.25
345 | 4042.9688
346 | 4054.6875
347 | 4066.4062
348 | 4078.125
349 | 4089.8438
350 | 4101.5625
351 | 4113.2812
352 | 4125
353 | 4136.7188
354 | 4148.4375
355 | 4160.1562
356 | 4171.875
357 | 4183.5938
358 | 4195.3125
359 | 4207.0312
360 | 4218.75
361 | 4230.4688
362 | 4242.1875
363 | 4253.9062
364 | 4265.625
365 | 4277.3438
366 | 4289.0625
367 | 4300.7812
368 | 4312.5
369 | 4324.2188
370 | 4335.9375
371 | 4347.6562
372 | 4359.375
373 | 4371.0938
374 | 4382.8125
375 | 4394.5312
376 | 4406.25
377 | 4417.9688
378 | 4429.6875
379 | 4441.4062
380 | 4453.125
381 | 4464.8438
382 | 4476.5625
383 | 4488.2812
384 | 4500
385 | 4511.7188
386 | 4523.4375
387 | 4535.1562
388 | 4546.875
389 | 4558.5938
390 | 4570.3125
391 | 4582.0312
392 | 4593.75
393 | 4605.4688
394 | 4617.1875
395 | 4628.9062
396 | 4640.625
397 | 4652.3438
398 | 4664.0625
399 | 4675.7812
400 | 4687.5
401 | 4699.2188
402 | 4710.9375
403 | 4722.6562
404 | 4734.375
405 | 4746.0938
406 | 4757.8125
407 | 4769.5312
408 | 4781.25
409 | 4792.9688
410 | 4804.6875
411 | 4816.4062
412 | 4828.125
413 | 4839.8438
414 | 4851.5625
415 | 4863.2812
416 | 4875
417 | 4886.7188
418 | 4898.4375
419 | 4910.1562
420 | 4921.875
421 | 4933.5938
422 | 4945.3125
423 | 4957.0312
424 | 4968.75
425 | 4980.4688
426 | 4992.1875
427 | 5003.9062
428 | 5015.625
429 | 5027.3438
430 | 5039.0625
431 | 5050.7812
432 | 5062.5
433 | 5074.2188
434 | 5085.9375
435 | 5097.6562
436 | 5109.375
437 | 5121.0938
438 | 5132.8125
439 | 5144.5312
440 | 5156.25
441 | 5167.9688
442 | 5179.6875
443 | 5191.4062
444 | 5203.125
445 | 5214.8438
446 | 5226.5625
447 | 5238.2812
448 | 5250
449 | 5261.7188
450 | 5273.4375
451 | 5285.1562
452 | 5296.875
453 | 5308.5938
454 | 5320.3125
455 | 5332.0312
456 | 5343.75
457 | 5355.4688
458 | 5367.1875
459 | 5378.9062
460 | 5390.625
461 | 5402.3438
462 | 5414.0625
463 | 5425.7812
464 | 5437.5
465 | 5449.2188
466 | 5460.9375
467 | 5472.6562
468 | 5484.375
469 | 5496.0938
470 | 5507.8125
471 | 5519.5312
472 | 5531.25
473 | 5542.9688
474 | 5554.6875
475 | 5566.4062
476 | 5578.125
477 | 5589.8438
478 | 5601.5625
479 | 5613.2812
480 | 5625
481 | 5636.7188
482 | 5648.4375
483 | 5660.1562
484 | 5671.875
485 | 5683.5938
486 | 5695.3125
487 | 5707.0312
488 | 5718.75
489 | 5730.4688
490 | 5742.1875
491 | 5753.9062
492 | 5765.625
493 | 5777.3438
494 | 5789.0625
495 | 5800.7812
496 | 5812.5
497 | 5824.2188
498 | 5835.9375
499 | 5847.6562
500 | 5859.375
501 | 5871.0938
502 | 5882.8125
503 | 5894.5312
504 | 5906.25
505 | 5917.9688
506 | 5929.6875
507 | 5941.4062
508 | 5953.125
509 | 5964.8438
510 | 5976.5625
511 | 5988.2812
512 | 6000
513 | 6011.7188
514 | 6023.4375
515 | 6035.1562
516 | 6046.875
517 | 6058.5938
518 | 6070.3125
519 | 6082.0312
520 | 6093.75
521 | 6105.4688
522 | 6117.1875
523 | 6128.9062
524 | 6140.625
525 | 6152.3438
526 | 6164.0625
527 | 6175.7812
528 | 6187.5
529 | 6199.2188
530 | 6210.9375
531 | 6222.6562
532 | 6234.375
533 | 6246.0938
534 | 6257.8125
535 | 6269.5312
536 | 6281.25
537 | 6292.9688
538 | 6304.6875
539 | 6316.4062
540 | 6328.125
541 | 6339.8438
542 | 6351.5625
543 | 6363.2812
544 | 6375
545 | 6386.7188
546 | 6398.4375
547 | 6410.1562
548 | 6421.875
549 | 6433.5938
550 | 6445.3125
551 | 6457.0312
552 | 6468.75
553 | 6480.4688
554 | 6492.1875
555 | 6503.9062
556 | 6515.625
557 | 6527.3438
558 | 6539.0625
559 | 6550.7812
560 | 6562.5
561 | 6574.2188
562 | 6585.9375
563 | 6597.6562
564 | 6609.375
565 | 6621.0938
566 | 6632.8125
567 | 6644.5312
568 | 6656.25
569 | 6667.9688
570 | 6679.6875
571 | 6691.4062
572 | 6703.125
573 | 6714.8438
574 | 6726.5625
575 | 6738.2812
576 | 6750
577 | 6761.7188
578 | 6773.4375
579 | 6785.1562
580 | 6796.875
581 | 6808.5938
582 | 6820.3125
583 | 6832.0312
584 | 6843.75
585 | 6855.4688
586 | 6867.1875
587 | 6878.9062
588 | 6890.625
589 | 6902.3438
590 | 6914.0625
591 | 6925.7812
592 | 6937.5
593 | 6949.2188
594 | 6960.9375
595 | 6972.6562
596 | 6984.375
597 | 6996.0938
598 | 7007.8125
599 | 7019.5312
600 | 7031.25
601 | 7042.9688
602 | 7054.6875
603 | 7066.4062
604 | 7078.125
605 | 7089.8438
606 | 7101.5625
607 | 7113.2812
608 | 7125
609 | 7136.7188
610 | 7148.4375
611 | 7160.1562
612 | 7171.875
613 | 7183.5938
614 | 7195.3125
615 | 7207.0312
616 | 7218.75
617 | 7230.4688
618 | 7242.1875
619 | 7253.9062
620 | 7265.625
621 | 7277.3438
622 | 7289.0625
623 | 7300.7812
624 | 7312.5
625 | 7324.2188
626 | 7335.9375
627 | 7347.6562
628 | 7359.375
629 | 7371.0938
630 | 7382.8125
631 | 7394.5312
632 | 7406.25
633 | 7417.9688
634 | 7429.6875
635 | 7441.4062
636 | 7453.125
637 | 7464.8438
638 | 7476.5625
639 | 7488.2812
640 | 7500
641 | 7511.7188
642 | 7523.4375
643 | 7535.1562
644 | 7546.875
645 | 7558.5938
646 | 7570.3125
647 | 7582.0312
648 | 7593.75
649 | 7605.4688
650 | 7617.1875
651 | 7628.9062
652 | 7640.625
653 | 7652.3438
654 | 7664.0625
655 | 7675.7812
656 | 7687.5
657 | 7699.2188
658 | 7710.9375
659 | 7722.6562
660 | 7734.375
661 | 7746.0938
662 | 7757.8125
663 | 7769.5312
664 | 7781.25
665 | 7792.9688
666 | 7804.6875
667 | 7816.4062
668 | 7828.125
669 | 7839.8438
670 | 7851.5625
671 | 7863.2812
672 | 7875
673 | 7886.7188
674 | 7898.4375
675 | 7910.1562
676 | 7921.875
677 | 7933.5938
678 | 7945.3125
679 | 7957.0312
680 | 7968.75
681 | 7980.4688
682 | 7992.1875
683 | 8003.9062
684 | 8015.625
685 | 8027.3438
686 | 8039.0625
687 | 8050.7812
688 | 8062.5
689 | 8074.2188
690 | 8085.9375
691 | 8097.6562
692 | 8109.375
693 | 8121.0938
694 | 8132.8125
695 | 8144.5312
696 | 8156.25
697 | 8167.9688
698 | 8179.6875
699 | 8191.4062
700 | 8203.125
701 | 8214.8438
702 | 8226.5625
703 | 8238.2812
704 | 8250
705 | 8261.7188
706 | 8273.4375
707 | 8285.1562
708 | 8296.875
709 | 8308.5938
710 | 8320.3125
711 | 8332.0312
712 | 8343.75
713 | 8355.4688
714 | 8367.1875
715 | 8378.9062
716 | 8390.625
717 | 8402.3438
718 | 8414.0625
719 | 8425.7812
720 | 8437.5
721 | 8449.2188
722 | 8460.9375
723 | 8472.6562
724 | 8484.375
725 | 8496.0938
726 | 8507.8125
727 | 8519.5312
728 | 8531.25
729 | 8542.9688
730 | 8554.6875
731 | 8566.4062
732 | 8578.125
733 | 8589.8438
734 | 8601.5625
735 | 8613.2812
736 | 8625
737 | 8636.7188
738 | 8648.4375
739 | 8660.1562
740 | 8671.875
741 | 8683.5938
742 | 8695.3125
743 | 8707.0312
744 | 8718.75
745 | 8730.4688
746 | 8742.1875
747 | 8753.9062
748 | 8765.625
749 | 8777.3438
750 | 8789.0625
751 | 8800.7812
752 | 8812.5
753 | 8824.2188
754 | 8835.9375
755 | 8847.6562
756 | 8859.375
757 | 8871.0938
758 | 8882.8125
759 | 8894.5312
760 | 8906.25
761 | 8917.9688
762 | 8929.6875
763 | 8941.4062
764 | 8953.125
765 | 8964.8438
766 | 8976.5625
767 | 8988.2812
768 | 9000
769 | 9011.7188
770 | 9023.4375
771 | 9035.1562
772 | 9046.875
773 | 9058.5938
774 | 9070.3125
775 | 9082.0312
776 | 9093.75
777 | 9105.4688
778 | 9117.1875
779 | 9128.9062
780 | 9140.625
781 | 9152.3438
782 | 9164.0625
783 | 9175.7812
784 | 9187.5
785 | 9199.2188
786 | 9210.9375
787 | 9222.6562
788 | 9234.375
789 | 9246.0938
790 | 9257.8125
791 | 9269.5312
792 | 9281.25
793 | 9292.9688
794 | 9304.6875
795 | 9316.4062
796 | 9328.125
797 | 9339.8438
798 | 9351.5625
799 | 9363.2812
800 | 9375
801 | 9386.7188
802 | 9398.4375
803 | 9410.1562
804 | 9421.875
805 | 9433.5938
806 | 9445.3125
807 | 9457.0312
808 | 9468.75
809 | 9480.4688
810 | 9492.1875
811 | 9503.9062
812 | 9515.625
813 | 9527.3438
814 | 9539.0625
815 | 9550.7812
816 | 9562.5
817 | 9574.2188
818 | 9585.9375
819 | 9597.6562
820 | 9609.375
821 | 9621.0938
822 | 9632.8125
823 | 9644.5312
824 | 9656.25
825 | 9667.9688
826 | 9679.6875
827 | 9691.4062
828 | 9703.125
829 | 9714.8438
830 | 9726.5625
831 | 9738.2812
832 | 9750
833 | 9761.7188
834 | 9773.4375
835 | 9785.1562
836 | 9796.875
837 | 9808.5938
838 | 9820.3125
839 | 9832.0312
840 | 9843.75
841 | 9855.4688
842 | 9867.1875
843 | 9878.9062
844 | 9890.625
845 | 9902.3438
846 | 9914.0625
847 | 9925.7812
848 | 9937.5
849 | 9949.2188
850 | 9960.9375
851 | 9972.6562
852 | 9984.375
853 | 9996.0938
854 | 10007.8125 | 11.7188